Сведения о средствах измерения (СИ), используемых __________________________

(наименование предприятия)

| №п/п | Наименование и тип СИ | Технические характеристики (диапазон измерений, погрешность) | Количество, шт. | Заводской / инвентарный номер | Сведения о поверке или калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сушильный шкаф «СНОЛ» 58/350 | до +350 оС, | 1 | 1764 | Аттестат № 728-47-А/2015 от 13.02.2015 г. |
| 2 | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0-150 мм, ц.д. 0,1мм, класс 2 | 1 | 000023 | Клеймо №б/н от 1кв.2015г. |
| 3 | Теодолит 2Т3КП | 0-3600 | 1 | 000055 | Паспорт завода изготовителя от 25.04.2015г. |
| 4 | Термометр ртутный ТТЖ-М | -30оС до +50 оС, ц.д. 1 оС | 1 | 000213 | Паспорт завода изготовителя от 2кв. 2015г. |
| 5 | Измеритель влажности ВИМС-2.12 | 5-12%; 12-30%, погрешность +1,5%; +3,0%; | 1 | 000022 | Свидетельство №650-50 от 05.02.2015г. |
| 6 | Набор щупов | 0,05-1,0 мм, класс 2 | 1 | 000025 | Паспорт № б/н от 14.03.2015г. |
| 7 | Рулетка металлическая | 0-20000мм, ц.д. 1мм., класс 2 | 1 | 000023 | Клеймо № МН325687 от 06.2015г. |
| 8 | Секундомер СОСпр | ц.д. 0,5 с | 1 | 000023 | Свидетельство №869/4-43 от 24.03.2015 г |

Дата      «___»_______________20___г.

Руководитель 			_______________

М.П.